附件2

发热门诊医疗设备配置参考目录

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放射类 | CT或DR |
| 2 | 医疗救治类 | 输液泵，注射泵 |
| 3 |  | 雾化泵 |
| 4 |  | 电子血压计 |
| 5 |  | 电子体温计 |
| 6 |  | 血糖仪 |
| 7 |  | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 |
| 8 |  | 监护仪 |
| 9 |  | 心电图机 |
| 10 |  | 除颤仪 |
| 11 |  | 无创呼吸机 |
| 12 |  | 有创呼吸机 |
| 13 |  | 心肺复苏仪 |
| 14 |  | 插管喉镜 |
| 15 |  | 负压担架 |
| 16 | 检验类 | 全自动生化分析仪（400测试/小时） |
| 17 |  | 全自动血细胞分析仪 |
| 18 |  | 全自动尿液分析仪 |
| 19 |  | 全自动尿沉渣分析仪 |
| 20 |  | 全自动粪便分析仪 |
| 21 |  | 全自动血凝分析仪 |
| 22 |  | 特定蛋白分析仪 |
| 23 |  | 血气/电解质分析仪 |
| 24 |  | 生物安全柜 |
| 25 | 消毒类 | 全自动雾化空气消毒机或 过氧化氢消毒机 |
| 26 |  | 紫外线灯车 |
| 27 |  | 医用空气消毒机 |
| 28 | 基础类 | 病床 |
| 29 |  | 转运平车 |
| 30 |  | 护理车 |
| 31 |  | 仪器车 |
| 32 |  | 治疗车 |
| 33 |  | 抢救车 |
| 34 |  | 输液车 |
| 35 |  | 污物车 |
| 36 |  | 氧气接头 |