附件2

广东省开展相应职业病诊断项目

需配备相应仪器设备清单

1.开展职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病诊断。

应配备高千伏X射线机或数字X射线机（符合GBZ 70《职业性尘肺病的诊断》中规定的技术要求）、肺功能仪、三联观片灯箱等。有条件的应配备计算机体层X线摄影（CT）机。

2.开展职业性耳鼻喉口腔疾病诊断。

应配备符合GB/T 7341.1要求的纯音电测听仪（听力计）、中耳分析仪、耳声发射仪器、隔音测听室。有条件的应配备听觉诱发电位测听仪、口腔X线牙片机、口腔综合治疗台（牙科诊床）。

3.开展职业性化学中毒诊断。

应配备氟离子选择电极、测汞仪等；开展有机溶剂中毒等诊断的应配有气相色谱仪等。有条件的应配备计算机体层X线摄影（CT）机、核磁共振(MRI)机、锌卟啉仪、神经肌电图机、原子吸收/原子荧光分光光度计。

4.开展物理因素所致职业病诊断。

应配备视力计、视野计、色觉图谱等眼科基本检查仪器，以及神经肌电图机、X射线摄片机（符合长骨、大关节X射线摄片检查的要求）、皮温计。

5.开展职业性放射性疾病诊断。

应建立辐射遗传细胞学实验室，具备染色体畸变分析及微核分析能力，有可行的光学显微镜、恒温培养箱、二氧化碳培养箱、净化工作台、高压蒸汽灭菌器、电热鼓风干燥箱、高速离心机、恒温水槽或水浴锅等。

6.开展其他类别职业病诊断的机构需配备以上所有诊断类别项目所要求的仪器设备。